|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН МИ 1/16**  АПОТЕКА НОВИ САД  21000 Нови Сад, Руменачка бр. 1,  Е-маил:office@auns.co.rs |

Број:1572/05-1

Датум: 21.09.2016.године

**Предмет:** Додатно објашњењe бр. 1 конкурсне документације за јавну набавку добара  **–**  мерни инструменти и апарати за галенску лабораторију, ЈН МИ 1/16 у свему према тендерској документацији, по захтеву потенцијалних понуђача.

**1.Питање:**

-Partija 3 – Instrumenti za proveru fizičkih svojstava- da li je prihvatljivo za stavku 5 – peć za žarenje ponuditi uređaj čija je korisna zapremina, kapacitet komore do 8,5 litara?

-Partija 3 – Instrumenti za proveru fizičkih svojstava, zamolili bismo vas da nam pojasnite da li je prihvatljivo za stavku 7 – Mikropipeta u partiji 3 ponuditi varijabilnu automatsku mikropipetu u opsegu od 0,5-5ml?

**2.Одговор:**

За наручиоца је прихватљиво у Партији бр. 3- ред. број 5.-пећ за жарење, уређај чија је корисна запремнина, капацитет коморе до 8,5 литара.

За наручиоца је прихватљиво у Партији бр. 3- ред. број 7.-микропипета, варијабилна микропипета у опсегу 0,5-5мл.

Достављено потенцијалном понуђачу;

Објављено на сајту Апотеке Нови Сад;

Објављено на Порталу јавних набавки.

Апотека Нови Сад

Комисија за јавне набавке