|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН МИ 1/16**АПОТЕКА НОВИ САД21000 Нови Сад, Руменачка бр. 1,Е-маил:office@auns.co.rs  |

Број:1572/05-7

Датум: 26.09.2016. године

**Предмет:** Додатно објашњењe бр. 7 конкурсне документације за јавну набавку добара  **–**  мерни инструменти и апарати за галенску лабораторију, ЈН МИ 1/16 у свему према тендерској документацији, по захтеву потенцијалних понуђача.

**1.Питање:**

Uvidom u tehničku specifikaciju Partije 1 - precizne vage, jasno nam je da je dokumentacija napisana samo prema jednom proizvođaču Adam equipment GB.

Obzirom da ste se doslovno pozvali na tehničke specifikacije navedenog proizvođača, suprotno odredbama člana 72. Stav 4. ZJN molimo da za navedene karakteristike precizirate dozvoljena odstupanja u dimenzijama i ostalim zahtevanim karakteristikama za proizvode koje bi smatrali odgovarajućim u skladu sa odredbama ZJN-a.

**1.Одговор:**

У конкурсној документацији на страни 5-6 од укупно 33 страна, описане су техничке карактеристике добара за Партију бр. редни бројеви 1 до 5 -прецизне ваге. У траженим техничким подацима узимани су минимални захтеви у вези: капацитета- мерног опсега, резолуције, поновљивост, димензије мерне платфорне, јединица мерења и сл., без навођења робног знака или произвођача. Код дефинисања мерног опсега узимане су толеранције 200-220 г,; 4000-4600 г,; 6000-6500 г,; 60000-75000 г, и сл., за димензије мерних платформи за наручиоца су прихватљива-одговарајућа, одступања истих за 10% од тражених како је то наведену у Додатном објашњењу конкурсне документације објављено на Порталу јавних набавки и сајту Апотеке Нови Сад, а за електронску вагу на ред. бр. 3 наручилац уопште није дефинисао облик и димензије мерне платформе, што значи да су све димензије прихватљиве.

На основу наведених техничких карактеристика добара који су предмет јавне набавке на тржишту постоји неколико произвођача који могу да задовоље тражене карактеристике прецизних вага. Намена, врсте вага, мерни опсег, резолуција, поновљивост, облик и димензије мерних платформи прецизних вага су дефинисани захтевима производних процеса у галенској лабораторији и не могу се мењати.

Достављено потенцијалном понуђачу;

Објављено на сајту Апотеке Нови Сад;

Објављено на Порталу јавних набавки.

Апотека Нови Сад

 Комисија за јавне набавке